## ОЛ ПСС-10-СУ
Форма ОЛ утверждена 10 марта 2015 года. | Приложение №2 к договору №_______ от «__» ________ 2015 г.
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПСС-10-СУ
на реклоузер - пункт секционирования столбовой с функцией коммерческого учета э/э
ТУ 3414-001-40244947-2008
Требуемое отметить значком "V". Не нужное отметить значком " - ".
Консультация по телефону: 8 (495) 22-33-861, E-mail: vakyym@yandex.ru
| Количество однотипных ПСС-10-СУ | [8 empty] | (шт.)
| Номинальное напряжение, кВ | [14 empty] | 6 (10)
| Питание собственных нужд | [5 empty] | одностороннее | [13 empty] | двухстороннее
| Рабочие токи (ожидаемый диапазон),А | [18 empty] | токи указывать по стороне 6(10) кВ.
| Вид защит | [5 empty] | релейная | [12 empty] | микропроцессорная
| Вектор защит | [5 empty] | ненаправленный | [12 empty] | направленный
| Рабочие уставки: (токи и напряжения указывать по стороне 6(10) кВ.) | [10 empty] | МТЗ, А/сек |  |  |  |  | Отсечка, А |  | Перегрузка, А/сек |  |  |  | ОЗЗ, А/сек |  | ЗМН, кВ/сек
прямое направление
обратное направление1
срабатывание
сигнализация
1 - только для микропроцессорной защиты, при двухстороннем питании
| АПВ:рабочие уставки циклов АПВ,сек | [13 empty] | первый |  |  |  |  | второй
| определение места повреждения | [18 empty] | функция АВР
| Схема подключения счетчика ээ | [16 empty] | 2 ТТ+3ТН |  | 3ТТ+3ТН
Трансформаторы тока (ТТ)
| коэффициент трансформации ТТ | [18 empty] | /5 |  | (в диапазоне 5/5А - 600/5А)
| класс точности вторичной обмотки ТТ для измерения | [18 empty] | (0,5 / 0,5 S / 0,2 / 0,2 S)
Трасформаторы напряжения (ТН) 3НОЛП
| класс точности вторичной обмотки для измерения | [18 empty] | (0,5 /0,2)
| Счетчик электроэнергии | [11 empty] | (марка, тип)
| Комплект GSM связи 2 на |  |  |  |  | защиту | [5 empty] | эл. счетчик | [7 empty] | ПК диспетчера
2Иной вид связи - указать в графе "Дополнительные требования"
[9 empty] | порты связи | [8 empty] | тип GSM модема
| Вариант установки: |  |  |  | на 1 опоре | [6 empty] | на 2 опорах | [7 empty] | расстояние по осям опор
тип опоры
| Длина соединительного кабеля | [12 empty] | L = 2,5 м. | [5 empty] | другое ( м.)
| Обогрев модулей | [9 empty] | низковольтного | [8 empty] | высоковольтного
Дополнительные услуги и комплектация
| ОПН количество на один ПСС-10 | [14 empty] | 3/6 шт.
| разъединитель | [6 empty] | (тип/марка) | [17 empty] | (шт.)
| траверса комплектная 1/2 (шт.) | [13 empty] | площадка для обслуживания НМ
| работы: | шеф-монтаж | [6 empty] | монтаж | [5 empty] | ПНР РЗиА |  |  |  |  | организация АРМ
| Условия доставки |  | самовывоз | [7 empty] | со склада Поставщика - г. Рязань, проезд Яблочкова д. 5 кор.36
адрес доставки:
| Вид упаковки | [5 empty] | ящик |  |  |  | поддон
Дополнительные требования
Организация
Объект
Ответственный за заполнение опросного листа
(должность, телефон, факс, e-mail)
[8 empty] | (Ф.И.О.) | [15 empty] | подпись
| Поставщик: ______________ / / | [14 empty] | Покупатель: _____________ / /
| подпись Ф.И.О | [13 empty] | подпись Ф.И.О